Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, pozwalający na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności przedmiotu oferty oraz jego parametrów z wymaganiami ZiS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany w ZiS | Spełnianie parametru (TAK/NIE) | Opis spełniania parametru przez Oferenta\* |
|  | Wstrząsarka:   1. możliwość zamontowania min. 6 sztuk sit jednocześnie, 2. ruch pionowo - skrętny w 3 płaszczyznach, 3. przesiew na sucho, 4. amplituda drgania od 0 mm do 2,5 mm, 5. stała częstotliwość drgań 50 Hz, 6. minimum 2 programy pracy, 7. zasilanie 230 V, |  |  |
|  | Zestaw sit:   1. min. 7 sztuk sit 2. średnica robocza sita w zakresie od 190 mm do 225 mm, 3. wielkość oczek: 0,063 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 4. wysokość robocza sita od 25 mm do 50 mm, 5. masa próbki do min. 3000 g, 6. wykonane z materiału nierdzewnego, |  |  |
|  | Waga laboratoryjna:   1. wyświetlacz elektroniczny, 2. obciążenie min. 2 kg, 3. wymiar szalki min. 190 x 190 mm, 4. dokładność pomiaru do 0,01 g, 5. wzorzec masy klas F-2 ze świadectwem wzorcowania, 6. zasilanie 100 – 240 V, 7. interfejs do współpracy z urządzeniami towarzyszącymi. |  |  |

*W tabeli powinny znaleźć się wszystkie informacje jednoznacznie identyfikujące oferowany sprzęt. Do specyfikacji technicznej oferent może załączyć opis producenta.*

*\*Należy wypełnić w przypadku oferowania parametru wyższego niż wymagany w ZiS oraz w przypadku parametru nie zawartego w załączanym opisie producenta, katalogu (prospekcie).*

*Miejscowość ......................................................., dnia ............................................. roku*

*.......................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*